СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2015 года                                                                       №49/211

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Собрание депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области решило:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Ольховского сельсовета

Хомутовского района Курской области				В.А.Талдыкин

Утверждена

решением Собрания депутатов

Ольховского сельсовета

Хомутовского района Курской области

от 27 июня 2015 года №49/211

_____________В.А.Талдыкин

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Ольховский сельсовет»

Хомутовского района

Курской области

на 2015 – 2024 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# «Ольховский сельсовет»

# Хомутовского района Курской области

# на 2015-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области, разработанный Проектной группой «ГРАДО» в соответствии с договором № 18.1 на выполнение технической документации: «Сбор исходной информации для подготовки Генерального плана муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области от 08.04.2014 года; договором №18.1.на выполнение проектной документации: «Генеральный план муниципального образования «Ольховский сельсовет»Хомутовского района Курской области» от 08.04.201413 года; договором №18.1.2. на подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области» от 22.05.2014 |
| Заказчик Программы | Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015- 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 36,8 млн. рублей, в т.ч.: 2015 год - 3,68 млн. рублей; 2016 год - 7,36 млн.рублей; 2017 год - 3,68 млн. рублей; 2018 год - 7,36 млн. рублей; 2019 год - 3,68 млн.рублей; 2020 год - 11,4 млн. рублей; 2021 год - 3,68 млн. рублей; 2022 год - 3,68 млн. рублей; 2023 год - 3,68 млн.рублей; 2024 год - 3,68 млн.рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Ольховский сельсовет» расположено в южной части Хомутовского района Курской области, включает в себя 25 населенных пунктов, в том числе 1 поселок, 3 села, 3 хутора и 18 деревень. Граничит с муниципальными образованиями Петровский и Гламаздинский, сельсоветами Хомутовского района Курской области.

Территория составляет 183,13 км2 с населением 1034 человека. Центр муниципального образования село Ольховка. На территории расположены объекты социального назначения, в том числе школы, сельские дома культуры, ФАПы, отделения связи, магазины, 1 административный объект.

Таблица 1 - Площадь сельсовета в 2006-2015 гг.

| Показатели | Ед. измерения | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 18313 | 18313 | 18313 | 18313 |

Таблица 2 – Общие сведения о муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) | Число дворов | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров | Численность избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра * | от центра муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1 | х.Алтуховка | 38 | 26 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | д. Большая Алешня | 27 | 15 | 42 | 105 | 68 | 38 | 95 |
| 3 | д. Борщевка | 18 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 8 |
| 4 | д.Верхний Воронок | 27 | 15 | 5 | 14 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | д.Верхняя Чупахина | 37 | 25 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | д.Вечерняя Заря | 27 | 15 | - | - | - | - | 2 |
| 7 | д.Волокитино | 33 | 21 | 15 | 7 | 7 | 10 | 18 |
| 8 | д.Вяжонка | 17 | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 6 |
| 9 | д.Верхняя Туранка | 25 | 13 | 12 | 29 | 13 | 9 | 25 |
| 10 | д.Красная Поляна | 16 | 4 | 40 | 105 | 42 | 51 | 86 |
| 11 | д. Ладыгина | 38 | 26 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 12 | д.Нижняя Туранка | 24 | 12 | 16 | 33 | 14 | 19 | 23 |
| 13 | д.Малая Алешня | 24 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | д.Манино | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | с. Надейка | 23 | 11 | 99 | 162 | 54 | 105 | 159 |
| 16 | с. Нижнее Чупахино | 35 | 23 | 36 | 77 | 43 | 32 | 75 |
| 17 | д.Нижний Воронок | 28 | 16 | 5 | 15 | 7 | 6 | 13 |
| 18 | с.Ольховка | 12 | - | 172 | 416 | 231 | 151 | 382 |
| 19 | х. Переезд | 27 | 15 | 2 | - | - | - | 3 |
| 20 | п. Ровное | 20 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 21 | д.Родионовка | 16 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 22 | д.Серовка | 21 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 23 | д.Ульяновка | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 24 | х. Цуканов | 19 | 7 | 13 | 19 | 4 | 14 | 18 |
| 25 | д. Чубаровка | 16 | 4 | 6 | 13 | 4 | 9 | 5 |
| Итого: |  | 618 | 318 | 490 | 1034 | 504 | 483 | 981 |

По территории сельсовета проходят шесть автомобильных дорог межмуниципального значения и одна регионального значения.

В Ольховском сельсовете к системе сетевого газоснабжения подключено с. Ольховка. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Уровень развития экономики муниципального образования «Ольховский сельсовет»  недостаточен относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Ольховский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Хомутовском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «Ольховский сельсовет» формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «Ольховский сельсовет», являются фермерское хозяйство «Сапфир» Бурухина В.А., крестьянское хозяйство «Гончарук Ю.А.»,  ООО «СВ-Альянс», ИП «Ужвюк Д.В.».

Социальную инфраструктуру МО «Ольховский сельсовет» представляют собой МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа», 5 ФАПов,  Дом культуры,  4 библиотеки, 2 отделения почтовой связи, 6 магазинов.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилых помещений в Ольховском сельсовете на 01.01.2014 г. составила 45 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 43,5 м2 . Жилищный фонд муниципального образования «Ольховский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома. Всего домовладений на территории поселения 493.

Жилищный фонд Ольховского сельсовета представлен в основном индивидуальной жилой застройкой и включает в себя 493 жилых дома общей жилой площадью 44,9 тыс.м2, из которых 215 домовладений оформлено в частную собственность.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 50%, сетевым газоснабжением – 39%.Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Ольховский сельсовет» имеют износ от 31 до 65%.

Аварийный и ветхий жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2014г. составил 0,6 тыс.м2 или 1,2% в общем объеме жилья муниципального образования.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и муниципальной собственности.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда МО «Ольховский сельсовет

Таблица 3

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 25,0 |
| 2 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 70% |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 0% |
|  | -сетевым газом | «-» | 34,5% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 0% |
|  | - электроснабжением | «-» | 100% |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов муниципальной собственности МО «Ольховский сельсовет»

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 2 | - |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 908,4 | - |
| 3 | Численность персонала | чел. | 14 | - |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. |  | - |
| 4.2 | - газ | ед. | 1 | - |
| 4.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 4.4 | - канализация | ед. | - | - |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | - |
| 5.2 | - газ |  | 1 | - |
| 5.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 2 | - |
| 6 | Нормативное потребление коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | - | - |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | 13,0 | - |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | - | - |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 9,7 | - |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Хомутовских РЭС ПО ВЭС сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

На территории сельсовета имеется 2 электрических подстанции (ПС 110/35/10кВ Ольховка, ПС 35/10кВ Надейка), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета. Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 – 110 кВ. Электрической энергией обеспечены все населенные пункты.

Сведения о системе электроснабжения сельсовета

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Трансформаторные подстанции | Линии электропередач, Км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | К-во, шт. | Износ, % | 0,4кВ | Износ, % | 10кВ | Износ, % |
| 1. | Сальное | КТП | 3 | 68,6 | 10,9 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 2. | Колячек | КТП | 4 | 68,6 | 7,9 | 72,5 | 9,32 | 72,5 |
| 3. | Березняк | КТП | 1 | 68,6 | 0,8 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 4. | Пасек | КТП | 1 | 68,6 | 0,9 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 5. | Дегтярка | КТП | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Посадка | КТП | 1 | 68,6 | 1,1 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 7. | Красный Пахарь | КТП | 1 | 68,6 | 0,4 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 8. | Таборище | КТП | 1 | 68,6 | 1,5 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 9. | Доброе Поле | КТП | 1 | 68,6 | 1,6 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 10 | Прилепы | КТП | 6 | 68,6 | 7,4 | 72,5 | 5,525 | 72,5 |
| 11 | Лобки | КТП | 1 | 68,6 | 1,8 | 72,5 | 5,665 | 72,5 |
| 12 | Обжи | КТП | 2 | 68,6 | 2,5 | 72,5 | 7,71 | 72,5 |
| 13 | Холзовка | КТП | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ярославка | КТП | 3 | 68,6 | 6,7 | 72,5 | 0,845 | 72,5 |

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2015 год   - 1,11 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   -  0,60 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0,56 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   -  0,56 кВт/чел;

2022 – 2023 годы   - 0,55 кВт/чел.

2024 – 2025 годы   - 0,54 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «Ольховский сельсовет»  в 2024 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом не получит существенного изменения и составит ~ 3,0 тыс.кВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в поселке достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Хомутовский РЭС) Хомутовский энергоучасток ОАО «Курские электрические сети». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

### 2.4. Газоснабжение, теплоснабжение

На территории сельсовета не размещаются магистральные газопроводы. Система газоснабжения включает 4 распределительных пунктов и до 13,3 км газовых сетей 2-й категории. Газоснабжение осуществляется от ГРС Хомутовка.

На территории сельсовета газифицирован 1 населённый пункт (с. Ольховка), в которых до 92% потребителей газифицировано.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории сельсовета,  развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Сведения о системе газификации сельсовета

Таблица 6

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность газопроводов, км | Количество распределительных устройств по типам, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокого давления, км/диаметр, мм | Среднего давления, км/диаметр, мм | Низкого давления, км/диаметр, мм |  |
| 1 | с. Ольховка | 0,9/160 | 1,512/63 0,006/57 | 2,772/110 1,176/90 6,793/63 0,8/32 0,008/108 0,012/57 0,332/25 | ПГБ- 1шт; ШРП- 3 шт. |

Центральное теплоснабжение в Ольховском сельсовете отсутствует, население и учреждения отапливаются от индивидуальных источников отопления.

### Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2015 года система централизованного водоснабжения сельсовета  включает в себя  15 водозаборных скважин, 15 водонапорных башен, 60 водоразборные колонки  и 42,3км водопроводных сетей (в т.ч. нуждается в замене 3,8 км). Очистка воды не производится.

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-8м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 63-100мм, давление 1-3.5кг/см2 , производительность 16 м3 /час.

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 100%, требуется капитальный ремонт всех скважин, водонапорных башен и магистрального водопровода.

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, (в том числе в связи с вероятностью радиоактивного загрязнения).

Таблица 3  - Характеристика элементов системы водоснабжения сельсовета

| Наименование показателя | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | - | - | 13 |
| Число водонапорных скважин | - | - | 15 |
| Число водозаборных колонок | - | - | 60 |
| Другие электрические и механические источники | - | - | 5 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | - | - | 42,3 |

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения (в связи с вероятностью сильного радиоактивного заражения).

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 15 водонапорных башен 11 оборудованы устройством для забора воды пожарными автомобилями, также установлено 2 пожарных гидранта в н.п. с. Надейка, с. Ольховка.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 мм, давление 1-3 кг/см2 , расход воды до 40 л/с.

Таблица 4 - Наружное противопожарное водоснабжение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество пожарных гидрантов, шт. | Количество искусственных пожарных водоемов, шт. | Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам | Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большая Алешня | - | - | 1 | 1 |
| 2 | д. Верхняя Туранка | - | - | - | 1 |
| 3 | д. Красная Поляна | - | - | - | 1 |
| 4 | д. Нижняя Туранка | - | - | - | 1 |
| 5 | с. Надейка | 1 | - | 1 | 2 |
| 6 | с. Нижнее Чупахино | - | - | - | 2 |
| 7 | с. Ольховка | 1 | - | 1 | 2 |
| 8 | х. Цуканов | - | - | - | 1 |

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория 8 населённых пунктов (д. Большая Алешня, д. Верхняя Туранка, д. Красная Поляна, д. Нижняя Туранка, с. Надейка, с. Нижнее Чупахино, с. Ольховка, х. Цуканов).

В соответствии с расписанием выездов пожарной охраны на тушение пожаров, противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет 44 ПЧ ППС КО по охране Хомутовского района, ДПК Ольховского с/с д. Н.Туранка при ранге пожара №1.

Все населённые пункты сельсовета находятся (1-14 км), время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает - 20 минут, за исключением н.п. д. Родионовка, д. Манино (15-17 км).

При дальнейшем проектировании расположения пожарного депо для подразделения пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Ольховский сельсовет»  предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2018 г.) и расчетный срок (2033 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 75 л./сутки, на расчетный срок - 85 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1060 и 1240 человек, соответственно.

Таблица 5 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 1 060 | 1 240 | 75 | 85 | 79 | 105 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 8 | 11 |
| Поливка зеленых насаждений | 1 060 | 1 240 | 50 | 50 | 53 | 62 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 140 | 178 |

Таблица 6 – Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 140 | 178 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 167,8 | 213,5 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 7,0 | 8,9 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,17 | 2,17 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 15,2 | 19,3 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 4,21 | 5,36 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 463 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 463 м3/сутки;

- прокладку уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- проведение реконструкции объектов  системы водоснабжения, в  т.ч. замена изношенных водопроводных сетей 8,4 км;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 7 - Сведения по капитальному ремонту (новому строит.) водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт. | Магистральный водопровод | Башни Рожновского, шт. | Шахтные колодцы, шт. |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | д. Большая Алешня | 1 | 1,4 | 100 | - | 1 |
| 2 | д. Верхний Воронок | 1 | - | - | - | - |
| 3 | д. Верхняя Туранка | - | - | - | 1 | - |
| 4 | д. Красная Поляна | 1 | 1,1 | 100 | - | - |
| 5 | д. Нижняя Туранка | - | 1,3 | 100 | - | 1 |
| 6 | с. Надейка | - | 2,1 | 100 | - | - |
| 7 | с. Нижнее Чупахино | - | - | - | - | 1 |
| 8 | д. Нижний Воронок | - | - | - | - | 1 |
| 9 | с. Ольховка | 1 | 2,5 | 100 | 1 | - |

На расчетный срок в качестве мероприятий по развитию системы водоснабжения сельсовета предусматривается прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки, проведение реконструкции объектов  системы водоснабжения.

### Водоотведение

Организованной очистки сточных вод в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения

Предусматривается децентрализованная система канализации Ольховского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории п. Хомутовка. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 8 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 1060 | 1240 | 74,5 | 85,0 | 79 | 105 |
| Неучтённые расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | Х | Х | 4 | 5 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 83 | 111 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 111 м3/сутки (I очередь 83 м3/сутки).

Таблица 9 – Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 83 | 111 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 3,5 | 4,6 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,59 | 2,59 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 9,0 | 12,0 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,49 | 3,32 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 290 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

2.8.Система сбора и вывоза бытовых отходов.

Организованный сбор и вывоз отходов и мусора в населенных пунктах сельсовета отсутствуют. Полигоны ТБО на территории сельсовета отсутствуют.

В сельсовете расположено 16 сельских кладбищ, на которых проводятся захоронения. Общая площадь территорий кладбищ составляет 8,5 га.

На территории сельсовета расположено 2 захоронения животных (скотомогильники), оба законсервированные. Скотомогильники могут представлять опасность разноса инфекции поверхностными и грунтовыми водами при разгерметизации.

Перечень захоронений животных на территории сельсовета

Таблица 7

| Населенный пункт | Площадь скотомо-гильника (кв.м.) | Кол-во биотер-мических ям | Первое захоронение биологичес-ких отходов в скотомогильник (год) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | Действующий скотомогильник или «законсервированный» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сальное | 12 |  | 1986 |  | «законсервированный» |
| с. Прилепы | 24 |  | 1987 |  | «законсервированный» |

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор и вывоз отходов.

Санитарная очистка территории в населенных пунктах сельсовета планируется исходя из следующих положений: 1) промышленные и сельскохозяйственные предприятия организуют самостоятельный сбор и вывоз мусора; 2) учреждения соцкультбыта организуют на своих территориях площадки оборудованные контейнерами для сбора мусора и заключают договора с коммунальным предприятием на вывоз мусора; 3) сбор мусора у населения в индивидуальной жилой застройке производится специализированным транспортным средством из придорожных баков стоящих вдоль проезжей части улиц.

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Твердые бытовые отходы от частных домовладений Ольховского сельсовета не собираются и не вывозятся.

В муниципальном образовании размещены 21 кладбища общей площадью 20,1 га.

Таблица 10 - Сведения о захоронениях животных

| Населенный пункт | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Кол-во биотермических ям | Первое захоронение биологических отходов в скотомогильник (год) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | Действующий скотомогильник или «законсервированный» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ольховка | 100 | - | 1987 | - | «законсервированный» |
| д. Большая Алешня | 12 | - | 1988 | - | «законсервированный» |
| с. Надейка | 12 | - | 1984 | - | «законсервированный» |
| с. Нижнее Чупахино | 20 | - | 1986 | - | «законсервированный» |
| д. Верхняя Чупахина | 1 | - | - | 1953 | «законсервированный» |

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании в прогнозном периоде составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 480 тонн/ 1875 м3.

Таблица 11 – Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./ Площадь смета, м2 | Удельная норма накопления на 1 человека в год | Общее накопление в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | I очередь | расчетный срок |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТБО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 1 060 | 1 240 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 318 | 1 590 | 372 | 1 860 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 40 000 | 49000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 240 | 360 | 294 | 441 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 558 | 1 950 | 666 | 2 301 |

При санитарной очистке населенных пунктов необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1860: 365 = 5,1 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

5,1 х 2 ≈ 10 шт.

На расчетный срок генеральным планом предлагается обеспечить наличие  в черте населенных пунктов сельсовета 10-ти  контейнеров для сбора бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Ольховский сельсовет» будут вывозиться на межрайонный полигон ТБО (его строительство будет осуществлено согласно схеме территориального планирования Хомутовского района).

На территории сельсовета необходимо выделить участок для временного размещения ТБО с последующей транспортировкой бытовых отходов  на полигон.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1240 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,3 га. Действующие кладбища сельсовета располагают указанной свободной площадью.

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «Ольховский сельсовет в период 2014 -2023 годов

По прогнозу Администрации  Ольховского сельсовета численность населения  к 2023 году увеличится  на 29 человек и составит 820 жителей (табл. 8).

### В период с 2014 по 2023 годы в МО «Ольховский сельсовет планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1560 кв. метров жилья (табл. 9). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

В 2023 году показатель обеспеченности жителей МО «Ольховский сельсовет» жильем практически не изменится и составит 26,8  кв. м на 1 человека (табл. 10).

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2014 – 2023 годов в МО «Ольховский сельсовет» приведено в таблице 11.

Прогноз роста численности населения в МО «Ольховский сельсовет в 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | МО «Ольховский сельсовет» | 791 | 794 | 796 | 799 | 802 | 805 | 807 | 811 | 814 | 817 | 820 |
|  | Итого | 791 | 794 | 796 | 799 | 802 | 805 | 807 | 811 | 814 | 817 | 820 |

Прогноз строительства жилья в МО «Ольховский сельсовет

на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 9

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуаль-ных жилых домов в с.Сальное | домов | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | домов | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого в 2014 – 2023 годах жилья  в МО «Ольховский сельсовет

Таблица 10

| № п/п | Наименование территории застройки | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в с.Сальное | 10,0 | 4,6 | 1,6 | 2,4 |
|  | Итого по МО | 10,0 | 4,6 | 1,6 | 2,4 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Ольховский сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на 1 и 4 семьи, этажностью в 1 этаж | 312 | 312 | 312 | 312 |  | 156 | 156 |  |  |  |
| 2 | подготовка документации по планировке территории, а также, документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | создание в Сальновском и Прилеповском филиалах Калиновской СОШ групп дошкольного образования по системе «школа - детский сад» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | развитие на базе школ сельсовета кружков и секций внешкольного образования |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 5 | строительство магазина торговой площадью 100 м2 в с.Сальное |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование улиц сельсовета уличным освещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (50 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газификация населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подключение к системе газоснабжения запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение мероприятий по охране и реставрации объектов культурного наследия находящихся на территории Ольховского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка схемы санитарной очистки территории в индивидуальной жилой застройке с применением мусорных баков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация контейнерных площадок для сбора бытовых отходов на территории, планируемой к застройке жилыми домами и общественно-деловыми объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | формирование озелененных санитарно-защитных зон вокруг территорий кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль за соблюдением водопользователями регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль за соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства не действующих, фактически заброшенных промышленных площадок; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | формирование зон для размещения объектов малого предпринимательства (объекты торговли, досуга, общественного питания и т.д.) в центральной части поселка и на вновь осваиваемых территориях поселка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | присоединение земельных участков к территории населенных пунктов: - с.Сальное – 3 участка общей площадью 6 га; - д.Ярославка – 1 участок площадью 3,8га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами, вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «Ольховский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение | Теплоснабжение и ГВС | Газоснабжение | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРШ(ед.) | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на 1 и 4 семьи, этажностью в 1 этаж | 0.25 | 2/400 | 0,10 | 0,50 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | строительство магазина торговой площадью 100 м2 в с.Прилепы | - | - | 0,10 | 0,08 | 4/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
|  | Итого | 0.25 | 2/400 | 0,20 | 0,58 | 4/2,5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,55 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах муниципального образования «Ольховский сельсовет

на 2014-2023 годы

Таблица  13

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2013 | 2014-2015 годы | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2015(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа(кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2017(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2019 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2021 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2023 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | МО «Сальнов-ский сельсовет» | 25,0 | 69 |  |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  |
|  | Итого по МО | 25,0 | 69 |  |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах муниципального образования

«Ольховский сельсовет  на 2014-2023 годы

Таблица 14

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2014-2015 годы | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | МО «Ольховский сельсо-вет» | 25,0 | 638 | 36,1 |  | 642 | 36,1 |  | 645 | 36,1 |  | 648 | 36,0 |  | 650 | 36,7 |
|  | Итого по МО | 25,0 | 638 | 36,1 |  | 642 | 36,1 |  | 645 | 36,1 |  | 648 | 36,0 |  | 650 | 36,7 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «Ольховский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в селе Сальное (10 домов общей площадью 1560 кв. м) построить 18,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 10,6 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

Для электроснабжения вводимых в период 2014-2023 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 0,6 км, 0,4 кВ – 0,75 км. (табл.11).

В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    5,0 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «Ольховский сельсовет» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра» и ОАО «Курские электрические сети», предусматриваются их инвестиционными программами.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Ольховский сельсовет

в 2014-2023 годах

Таблица 15

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2014-2015 годы | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Сальное | 791 | 0,59 | 238 | 799 | 0,59 | 240 | 805 | 0,61 | 243 | 811 | 0,63 | 246 | 817 | 0,65 | 250 |
|  | Итого по МО | 791 | 0,59 | 238 | 799 | 0,59 | 240 | 805 | 0,61 | 243 | 811 | 0,63 | 246 | 817 | 0,65 | 250 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «Ольховский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в селе Сальное (10 домов общей площадью (1560 кв. м) планируется построить  3,6 км газопровода низкого давления (табл. 16).

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,6 км газопровода низкого давления(табл.17).

В целях подключения к сетевому газоснабжению  домов существующего  индивидуального жилищного фонда планируется строительство 0,6 км газопровода низкого давления. (табл. 21).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Ольховский сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с.Сальное | Индивидуальные жилые дома | дом | 120 | 7 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Всего по МО |  |  | 120 | 7 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Ольховский сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един.измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Все-го | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с.Сальное | Газопровод низкого давления | км | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
|  | Всего по МО |  |  | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Ольховский сельсовет

### на 2014-2023 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Сальное | 791 | 0,26 | 344 | 799 | 0,28 | 346 | 805 | 0,30 | 348 | 814 | 0,34 | 350 | 820 | 0,36 | 352 |
|  | Итого по МО | 791 | 0,26 | 344 | 799 | 0,28 | 346 | 805 | 0,30 | 348 | 814 | 0,34 | 350 | 820 | 0,36 | 352 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «Ольховский сельсовет» на период 2014-2023 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

Для водоснабжения вводимого в селе Сальное индивидуального жилья (10 домов общей площадью 1560кв. м) построить  2,4 км водопроводных сетей (табл. 12).

Для водоснабжения вводимых в период 2014-2023 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,6 км водопровода (табл.19).

Для улучшения водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 5 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 3 водонапорных башен;

- выборочную реконструкцию 3,3 км водопроводных сетей (табл.19).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Ольховский сельсовет»

на 2014-2023 годы

Таблица 19

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Сальное | 5 |  |  | - | - | - | 1 |  | 1 |  |  | - | - |
|  | с. Прилепы |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Ярославка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | х.Таборище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого по МО | 5 |  |  | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Сальное | 2 |  |  | - | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Прилепы |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Колячек |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 2 |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Сальное | 3,3 |  |  | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | с.Прилепы | 2,1 |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
|  | п.Колячек | 0,8 |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
|  | д.Ярославка | 0,9 |  |  | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  | Итого по МО | 7,1 |  |  | 0,12 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Ольховский сельсовет на 2014-2023 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Сальное | 145 | 11 | 4015 | 148 | 12 | 4380 | 150 | 13 | 4745 | 152 | 14 | 5110 | 155 | 15 | 5745 |
|  | с.Прилепы | 160 | 13 | 4745 | 165 | 14 | 5110 | 167 | 15 | 5745 | 169 | 16 | 5840 | 172 | 17 | 6205 |
|  | д.Ярославка | 120 | 10 | 3650 | 120 | 10 | 3650 | 122 | 11 | 4015 | 122 | 11 | 4015 | 123 | 12 | 4380 |
|  | п.Колячек | 122 | 10 | 3650 | 123 | 10 | 3650 | 124 | 10 | 3650 | 124 | 10 | 3650 | 125 | 11 | 4015 |
|  | х.Таборище | 37 | 6 | 2190 | 37 | 6 | 2190 | 36 | 6 | 2190 | 36 | 6 | 2190 | 33 | 5 | 1825 |
|  | Всего по МО | 584 | 50 | 18250 | 593 | 52 | 16790 | 599 | 55 | 20345 | 603 | 57 | 20805 | 3790 | 60 | 22170 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «Ольховский сельсовет на период 2014-2023 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и вывозу бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки  ТБО.

Предполагается приобретение 2 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Для улучшения экологии и снижения производственных затрат по сбору и вывозу ТБО предусматривается вывоз мусора на  районный полигон по приему, переработке и утилизации бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Ольховский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 21

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 791 | 949 | 0,7 |
| 2 | 2015 | 794 | 952 | 0,7 |
| 3 | 2016 | 796 | 954 | 0,7 |
| 4 | 2017 | 802 | 962 | 0,8 |
| 5 | 2018 | 805 | 965 | 0,8 |
| 6 | 2019 | 807 | 967 | 0,8 |
| 7 | 2020 | 811 | 972 | 0,8 |
| 8 | 2021 | 814 | 975 | 0,8 |
| 9 | 2022 | 817 | 979 | 0,8 |
| 10 | 2023 | 820 | 983 | 0,8 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и вывоза ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Ольховский сельсовет»

Таблица 22

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Тракторные тележки | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 10,0 | 0,195 | 2,130 | 1,125 | 1,125 | 0,125 | 1,120 | 2,100 | 1,120 | 0,125 | 0,835 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 1,6 | 0,90 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 7 | Количество построенных водозаборов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Количество построенного водопровода | км. | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Количество реконструированного водопровода | км. | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 11 | Количество построенных КНС | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество реконструированных КНС | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 41,7 | 42,0 | 43,2 | 43,7 | 45,0 | 46,4 | 47,2 | 47,7 | 48,1 | 48,4 |
|  | - водоснабжения |  |  | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 14 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 1560 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 1560 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | - водоснабжения |  | 1560 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 15 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 110,49 | 2,08 | 6,0 | 5,53 | 8,1 | 12,92 | 14,58 | 16,83 | 14,93 | 15,23 | 14,29 |
| 16 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения, |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|  | сетевого газоснабжения |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | водоснабжения, |  |  | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра, ОАО «Курские электрические сети»  предусматриваются их инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, к сетям газоснабжения с установкой на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Ольховский сельсовет» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Электроснабжение

Таблица 24

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в с.Сальное | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 18,0 км Уличное освещение- 10,6 км | 8,8 5,2 Итого-10,74 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1560 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 11 | Реконструкция уличного освещения п. Хомутовка | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 5 км | 2,5 | 2013-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 13,94 |  |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в с.Сальное | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 1,6 км; | 1,4 | 2014-2023 | Обеспечение сетевым газом 10 домов (1560 кв. м) | Средства застройщика Средства бюджеьа |
|  | Итого |  |  | 1,4 |  |  |  |

Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в с.Сальное | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод -2,4 км | 2,1 | 2014-2023 | Обеспечение водой 120 домов (8380 кв. м) | Средства инвестора-застройщика (населения) |
| 7. | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 5 ед. | 2,5 | 2014-2023 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водонапорные башни – 4 ед. | 1,5 | 2014-2023 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 3,3 км | 5.0 Всего – 9,0 | 2014-2023 |  |  |
|  | Итого |  |  | 11,01 |  |  |  |

Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 5 | Сбор и вывоз бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,5 | 2014-2023 | Улучшение санитарного состояния территории МО | Бюджет |
| 6 | Сбор и вывоз бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специальной техники для сбора и вывоза бытовых отходов | 14,0 | 2014-2023 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 14,5 |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «Ольховский сельсовет в 2014 – 2016 годы ( в ценах 2013 года)

Таблица 25

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | 10 | 32 | 1560 | 88 | - | - | - | - | - | - | Средства населения |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета потребления сетевого газа | 10 | 32 | 1560 | 88 | - | - | - | - | - | - | Средства населения |
| 3 | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 10 | 32 | 1560 | 88 | 32 | 0,04 | 10 | 400 | 43,1 | 5 | Средства населения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,1 |  |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «Ольховский сельсовет» в 2014 – 2023 годы

## (в ценах 2013 года)

## Таблица 26

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2014- 2023 | 500 | 60 | 3,5 | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2014- 2023 | 5 | 48 | 3,5 | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2014- 2023 | 50 | 12 | 3,5 | Бюджет |
|  | Итого |  | 555 | 110 | 3,5 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 36,8 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 27,28

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 27

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,31 | 0,21 | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,68 | 1,0 | - | 0,6 | 0,08 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 1,91 | 1,1 | 0,21 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и вывозу ТБО | 1,5 | 0,5 | - | 10,0 | - |
|  | Всего по Программе | 5,4 | 2,81 | 0,71 | 10,9 | 0,88 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 28

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,31 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,68 | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 1,91 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и вывозу ТБО | 1,5 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | - | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Всего по Программе | 5,4 | 0,388 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,462 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,388 | 0,388 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Ольховский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация муниципального образования готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Собранием депутатов сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры Администрации сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация сельсовета ежегодно представляет  Собранию депутатов муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План - график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «Ольховский сельсовет» Курской области на 2013 – 2022 годы

Таблица 30

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение ИЖС на выборочных территориях в с.Сальное | млн.р | 10,0 | 0,95 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,4 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 4,6 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,8 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 2,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | Адм-ция МО ОАО МРСК-Центра, ОАО «Курские электричес-кие сети» |
| 2.1 | Реконструкция линий уличного освещения | км | 5,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 2,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Итого | млн.р | 26,4 | 0,95 |  | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 2,0 | - | - | - |  |

Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в с.Сальное | млн.р | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Адм-ция МО Застройщик |
| 1.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,6 | 0,92 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 |  |
|  |  | млн.р | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого | км | 5,14 | 0,92 | 0,79 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,33 | 0,29 | 0,29 | 0,36 |  |
|  |  | млн.р | 3,43 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,93 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

4. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в селе Сальное | км | 6,4 | 0,22 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0.74 |  |
|  |  | млн.р | 9,81 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,51 |  |
|  |  | млн.р | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 9,0 |  |  | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,75 | 2,0 | 1,5 | 1 | 1 |  |
| 2.1 | - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 2,5 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 2.2 | - реконструкция водонапорных башен | ед. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,5 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.3 | - реконструкция сетей водопровода | км | 3,3 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого | млн.р | 21,66 | 0,3 | 1,8 | 1,35 | 1,77 | 1,77 | 2,86 | 4,8 | 2,5 | 2 | 2,51 |  |

.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | ед. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,9 | - | 1,95 | - | - | - | 1,95 | - | - | - | - |  |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Итого | млн.р. | 4,0 | 0,01 | 1,96 | 0,01 | 0,01 | - | 1,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |